Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Старовижівська селищна рада, с-ще Стара Вижівка, площа Миру,3, Ковельський район, Волинська область, ЄДРПОУ 04333224,ОМС.

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  код ДК 021:2015: 09110000-3: Тверде паливо (Напівбрикет торф’яний,  Вугілля кам’яне)

Вид та номер закупівлі в ЕСЗ: Відкриті торги з особливостями, UA-2025-07-18-004623-а (посилання 
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-18-004623-a ).

Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до виділених коштів для закупівлі твердого палива для закладів освіти Старовижівської селищної ради згідно рішення сесії. Виділено 400 000.00 грн.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 398 030 грн з ПДВ.

Для визначення очікуваної вартості код ДК 021:2015: 09110000-3: Тверде паливо (Напівбрикет торф’яний,  Вугілля кам’яне) було направлено 3 (три) запити про надання комерційних пропозицій наступним потенційним учасникам:

- ТзОВ «Ленд Гроу»

- ТзОВ «БІОГУМОС»

- ТзОВ «ЕНЕРГООСНОВА ЛТД»

На запит було отримано три комерційні пропозиції від ТзОВ «Ленд Гроу»,ТзОВ «БІОГУМОС», ТзОВ «ЕНЕРГООСНОВА ЛТД»,

Напівбрикети торф’яні:

ТзОВ «Ленд Гроу» зазначили, що ціна за 1т  з ПДВ складає 4150 грн.

ТзОВ «БІОГУМОС» зазначили, що ціна за 1т з ПДВ складає 4250 грн.

ТзОВ «ЕНЕРГООСНОВА ЛТД» зазначили, що ціна за 1т з ПДВ складає 4320 грн.

Відповідно середня очікувана вартість за за 1т  з ПДВ згідно отриманих комерційних пропозиції складає:

(4150 + 4250 + 4320) / 3 = 4240 грн з ПДВ

Обсяг  напівбрикет торф’яний необхідний для забезпечення потреб замовника складає 92т, відповідно очікувана вартість складає:

92 * 4240 грн = 390 080 грн з ПДВ .

Вугілля кам’яне:

ТзОВ «ЕНЕРГООСНОВА ЛТД» зазначили, що ціна за 1т з ПДВ складає 7950 грн.

Відповідно середня очікувана вартість за за 1т  з ПДВ згідно отриманих комерційних пропозиції складає:

= 7950 грн з ПДВ

Обсяг  Вугілля кам’яного необхідний для забезпечення потреб замовника складає 1т, відповідно очікувана вартість складає:

1 * 7950 грн = 7950 грн з ПДВ .

Загальна очікувана вартість закупівлі складає 390080грн+7950грн=398030.00 грн

Технічні та якісні характеристики. Термін постачання – до 30.11.2025 (включно).

- Технічне завдання. Специфікація.

Напівбрикет торф’яний,  Вугілля кам’яне (код ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо)

| Номер № | Загальна назва | Номенклатура позиції | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напівбрикет торф’яний | ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо» | тонна | 92 |
| 2. | Вугілля кам’яне | ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо» | тонна | 1 |

Загальні вимоги до технічного завдання, специфікації.

- 1. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника, його назва, юридична адреса, єдрпоу, телефон, електронна адреса.

2. Згідно пункту 2.1. Розділу 2 «Правила приймання» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови" передбачено, що приймальний контроль напівбрикетів у виробника здійснює інспекція "Укрінспаливо" партіями згідно ГОСТ 13674-78. На кожну партію продукції  видається паспорт.

На підтвердження пунктів 2.1. та 2.2. Розділу 2 «Правила приймання» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови" Учасник у складі пропозиції на напівбрикет торф’яний надає паспорт якості виданий Українською інспекцією «Укрінспаливо» відповідно до діючого в Україні РСТ 1297-82 «Напівбрикети торфові. Технічні умови ». Паспорт якості, що надається учасником процедури закупівлі у складі пропозиції має бути підписаний керівником інспекції «Укрінспаливо» та пропечатаний печаткою інспекції «Укрінспаливо».

3. Відповідно до пунктів 5.1.,5.2. Розділу 5 «Гарантії виробника» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови", виробник гарантує відповідність брикетів торф’яних, вимогам даного стандарту, за умови дотримання споживачем вимог транспортування та зберігання. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з моменту видання сертифікату.

На підтвердження пунктів 5.1, 5.2 Розділу 5 «Гарантії виробника» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови", учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції, письмове підтвердження (лист, довідку, тощо) від виробника товару про гарантію відповідності Напівбрикетів торфових РСТ 1297-82  та гарантійний термін зберігання із зазначенням номеру оголошення закупівлі.

- 4. Відповідно до п.п.7.10. ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», під час укладання договору на постачання вугілля для побутових потреб, повинен бути представлений сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Термін дії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик – чотири роки.

- На підтвердження п.п.7.10. ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», учасник надає у складі пропозиції договір на постачання вугілля, з виробником або його офіційним представником, або його покупцем, або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання з яким в учасника укладений договір на постачання вугілля марки Г(Г2)/А 13-100, а також на вугілля кам’яне  марки Г(Г2)/А 13-100 у складі пропозиції, відповідно до ДСТУ 7146:2010, учасник надає копію дійсного сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Термін дії сертифіката має бути чинний станом на дату подання тендерної пропозиції Учасника.

- 5. Відповідно до п.7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8., ДСТУ 7146:2010, «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» партію вугілля вважають прийнятою до відправлення, якщо від неї  відібрано об’єднану товарну пробу згідно з ДСТУ 4096, та оформлено посвідчення якості. У посвідченні якості зазначають: назву підприємства-виробника, назву продукції ( марку вугілля, розмір кусків вугілля), назву споживача та дату відправлення, номер і дату договору про постачання, номери вагонів або інших транспортних засобів, масу  нетто, результати аналізування : зольність на сухий стан палива Аd, загальну вологу на робочий стан палива Wrt , масову частку кусків розміром менше нижчої границі, %, нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri , в МДж/кг (ккал/кг), позначення цього стандарту.

- На підтвердження п.п. 7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8., учасник процедури закупівлі учасник надає у складі пропозиції, посвідчення якості на вугілля кам’яне марки Г(Г2)/А 13-100, видане та оформлене у відповідності до п.п.7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8., ДСТУ 7146:2010. Надане учасником  у складі пропозиції, посвідчення якості, за формою та змістом має відповідати  п.п. 7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8.,  ДСТУ 7146:2010, та  пункту 5, розділу 4, Додатку 1 до тендерної документації.

6. Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку Товару, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи.

7.Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам  технічним та якісним вимогам, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даного технічного завдання специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає технічним та якісним вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсязі, або надав не достовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника. Усі документи що надаються учасником на підтвердження технічних, якісних та кількісних вимог замовника, передбачені даним додатком, мають бути дійсними або мати строк дії, станом на кінцеву дату подання пропозицій учасниками, зазначеній в оголошенні про проведення закупівлі.

8. Строк постачання: до 30.11.2025 року.

9.  Адресна доставка товару: Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, 44452,с.Мизове, вул.Б.Хмельницького,114; 44425, с.Смолярі, вул.Центральна,37; 44416, с.Поліське, вул.Солобаєва,42; 44424, с.Галина Воля, вул.Митрополита Ніфонта,35 .

Технічні та якісні вимоги

Напівбрикет торф’яний, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати РСТ 1297-82 "Напівбрикетибрикети торф’яні. Технічні умови".

1.Напівбрикет торф’яний   – 92тонни

- Масова доля вологи, вологість – до 25%

- Зольність – до 25%

- Механічна міцність – не менше 93%

- Теплота згорання, при спалюванні в калориметричній бомбі ( QPH ) – не менше  10,2 МДж/кг

- Розміри напівбрикетів торф’яних – довжина 80-200мм, ширина 45-200мм, товщина 15-70 мм.

- Масова частка дріб’язку ( кусків розміром менше 25 мм ) - не більше 7%

- Тара, упаковка – напівбрикет торф’яний постачається насипом.

2. Вугілля кам’яне марки Г(Г2)/А 13-100 - 1 тонна

- Вугілля камяне марки Г(Г2)/А 13-100 що закуповується  Замовником та  пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб » Технічні умови.

Технічні та якісні показники вугілля камяного

Марка вугілля згідно з ДСТУ 3472 – марка Г(Г2)/А

Розмір кусків – 13-100 мм

Зольність на сухий стан палива Аd – не більше 22,0 %

Загальна волога на робочий стан палива Wrt – не більше 9%

Масова частка кусків розміром менше нижчої границі, % - не більше 17%

Нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri , в МДж/кг (ккал/кг) – не менше 23,207 (5543)

Вугілля постачається насипом.

Уповноважена особа	Оксана Сарапін

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку,звітності